| ČJ.: | MSK 142006/2007 | VYŘIZUJE: | Ing. Simona Šebestová |
| --- | --- | --- | --- |
| SP. ZN.: | ŽPZ/46058/2007/Šeb | TEL.: | 595 622 690 |
| SPIS.ZN./UKL.ZN.: | 209.1/V50 | DATUM: | 20.12.2007 |

KRAJSKÝ ÚŘAD

#### MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18  OSTRAVA

*KUMSX00CKUGP*

KUMSX00CKUGP

##### ROZHODNUTÍ

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci vydání změny integrovaného povolení č.j. ŽPZ/3074/03/Ka ze dne 30.7.2004, ve znění pozdějších změn, pro „Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií“.

##### Výroková část:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., rozhodl takto:

Integrované povolení č.j. ŽPZ/3074/03/Ka ze dne 30.7.2004, ve znění pozdějších změn 
(dále „integrované povolení“) vydané právnické osobě BorsodChem MCHZ, s.r.o. se sídlem Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 26019388 (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu), pro „Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií“ v souladu s § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci mění takto:

(1)

V části II. kapitole 1. bodu 1.1. Ovzduší se písm. c) ruší a písmena d), e), f) a g) se nově označují písmeny c), d), e) a f).

(2)

V části II. kapitole 1. bod 1.2. Voda nově zní:

„1) Vypouštění odpadních vod z hlavního odpadu do vodního toku Odra

| Vodní tok - Odra | 14,934 ř. km |
| --- | --- |
| Číslo hydrologického pořadí | 2-02-04-001 |
| Maximální množství Qmax | 5 000 000 m3/rok 625 000 m3/měsíc |
| Průměrné množství Qprům | 158,5 l/s |
| Maximální množství Qmax | 237,8 l/s |

2)  Hodnoty emisních limitů znečištění ve vypouštěných odpadních vodách

|  | Koncentrační hodnoty |  | Bilanční hodnoty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | „p“ [mg/l] | „m“ [mg/l] | max. g/s | t/rok |
| CHSKCr | 160 | 240 | 38,04 | 800 |
| BSK5 | 50 | 75 | 11,89 | 190 |
| N-NH4* | 20 | 30 | 4,76 | 75 |
| RL | 2 500 | 3 125 | 495,3 | 9 000 |
| benzen | 0,30 | 0,45 | 0,071 | 1,5 |
| nitrobenzen | 0,20 | 0,30 | 0,048 | 1 |
| fenoly | 0,4 | 0,6 | 0,095 | 1 |
| C10-C40 | 0,8 | 1,2 | 0,19 | 4 |
| pH | 5,0 – 8,5 |  |  |  |

p  -  nejvýše přípustná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod

m -  nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod

*         N-NH4 – jedná se o amoniakální dusík (tj. NH3 a NH4+).

(3)

V části II. kapitole 4. bodu 4.2. se ruší písmeno b) a c) a písmeno d) se nově označuje písmenem b), za nově označené písmeno b) se doplňuje nový bod c), který zní:

„V zařízení budou provedena taková opatření, aby do 22.12.2012 došlo ke snížení vypouštěného 
 znečištění v ukazateli N-NH4 v odpadních vodách vypouštěných z hlavního odpadu do vodního toku Odra, a to na 50 t/rok, tj. při odtoku 5 000 000 m3/rok dosažení  průměrné koncentrace 10 mg/l N-NH4“.

(4)

V části II. kapitole 9. bodu 9.1. se ruší písmeno e) a písmena f) a g) se nově označují písmeny e) a f) a písmena a) až c) nově znějí:

„ a)   Pro zařízení Výroba vodíku - hlavní zdroj a Výroba vodíku - doplňkový zdroj je četnost jednorázového autorizovaného měření emisí NOx (vyjádřených jako NO2) a CO stanovena jedenkrát za kalendářní rok.

- Pro zařízení Výroba koncentrované kyseliny dusičné KD 7 a Výroba technické kyseliny dusičné KD 6 je četnost jednorázového autorizovaného měření emisí NOx (vyjádřených jako NO2) a amoniaku při průtoku odpadního plynu v souladu se schválenými provozními řády stanovena jedenkrát za kalendářní rok.

- Pro zařízení Koncentrace kyseliny dusičné KD 8 je četnost jednorázového autorizovaného měření emisí NOx (vyjádřených jako NO2) při průtoku odpadního plynu v souladu se schváleným provozním řádem stanovena jedenkrát za kalendářní rok.“

(5)

V části II. kapitole 9. bod 9.2. nově zní:

„ 1)  Podmínky povolení k vypouštění odpadních vod  z hlavního odpadu do vodního toku Odra

- Odběr vzorků bude prováděn osobou odborně způsobilou k provádění odběru vzorků odpadních vod. Četnost odběru pro ukazatele pH, BSK5, CHSKCr, N-NH4+, RL, C10-C40 
a fenoly: minimálně 24 x ročně; pro ukazatele benzen a nitrobenzen: minimálně 12 x ročně, rovnoměrně v průběhu roku.

- Vzorky odpadní vody budou odebírány jako 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku – typ C, dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (dále „nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb.“). Odběry nebudou prováděny za neobvyklých situací, např. při silných deštích a povodních. Místo odběru vzorků odpadní vody pro kontrolu kvality se stanovuje na hlavním odpadu, vzorkovací místo č. M 855122 před zaústěním do vodního toku Odra.

- Rozbory vzorků ke zjištění koncentrace znečišťující látky v odpadních vodách budou prováděny oprávněnou laboratoří dle příslušných TNV, ČSN, ČSN ISO, ČSN EN, 
ČSN EN ISO.

- Měření bude prováděno laboratoří provozovatele, a to v případě dodržení podmínky stanovené v bodu 4.2. b) tohoto rozhodnutí.

- Přípustný počet vzorků nesplňujících v jednotlivých ukazatelích znečištění limity „p“ ve vypouštěných odpadních vodách v období kalendářního roku je dán přílohou č. 5 nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

- Množství vypouštěné odpadní vody bude měřeno kontinuálně ověřeným zařízením dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a bude prováděno na hlavním odpadu před vyústěním do vodního toku Odra.

- Laboratorní protokoly o výsledcích provedených rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod a údaje o vypouštěném množství budou archivovány minimálně po dobu 3 let.

- Vyhodnocení kvality vypouštěných odpadních vod na základě prováděných rozborů provozovatel zašle každoročně v termínu do 31.1. Povodí Odry, státní podnik 
a Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka, pobočka Ostrava, dále pak krajskému úřadu současně s plněním podmínek integrovaného povolení dle kapitoly 11. tohoto protokolu.

- Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných látek do vod povrchových je uděleno do 31.12.2011.

  - Pro zařízení Výroba koncentrované kyseliny dusičné KD 7 a Koncentrace kyseliny dusičné 
KD 8 bude sledována kvalita kyselého kondenzátu, číslo vzorkovacího místa M 302615 před neutralizační stanicí, sledovaný ukazatel je HNO3. Výsledky z těchto rozborů budou krajskému úřadu předloženy jako měsíční aritmetický průměr po dobu jednoho roku, a to v souladu s kapitolou 11. tohoto rozhodnutí.

  - Budou sledovány za aktuálních provozních podmínek znečišťující látky v odpadních vodách na výstupu z neutralizační stanice do hlavního odpadu společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. Měření bude realizováno vlastní laboratoří. Odběrné místo je stanoveno na výstupu z neutralizační stanice do hlavního odpadu, číslo vzorkovacího místa M 855120, sledovanými ukazateli jsou pH a ZNK. Výsledky z těchto rozborů budou krajskému úřadu předloženy jako měsíční aritmetický průměr po dobu jednoho roku, a to v souladu s kapitolou 11. tohoto rozhodnutí. “

(6)

V části III. kapitole A. bod 1) nově zní:

„a) Plán opatření pro případy havárie pro BC MCHZ – H02-M247, přiděleno č. 142006/2007/I, který je přílohou tohoto rozhodnutí,

- Plán opatření pro případy havárie pro výrobní skupinu 2 - H02-M004, přiděleno 
č. 142006/2007/II, který je přílohou tohoto rozhodnutí,

- Plán opatření pro případy havárie pro výrobní skupinu 3 - H02-M002, přiděleno 
č. 142006/2007/III, který je přílohou tohoto rozhodnutí,

- Plán opatření pro případy havárie pro odbor energetiky - H02-M023, přiděleno 
č. 142006/2007/IV, který je přílohou tohoto rozhodnutí,

- Plán opatření pro případy havárie pro výrobně obchodní jednotku CHA & DCHA - 
H02-M012, přiděleno číslo 142006/2007/V, který je přílohou tohoto rozhodnutí.“

(7)

V části III. kapitole A. bodu 2) písmena c) až e) nově znějí:

„c) Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší - výrobna koncentrované kyseliny dusičné KD7 - H02-01-M002, přiděleno č. 142006/2007/VI, který je přílohou tohoto rozhodnutí,

- Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší - koncentrace kyseliny dusičné KD8 - 
H02-01-M003, přiděleno č. 142006/2007/VII, který je přílohou tohoto rozhodnutí,

- Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší - výrobna vodíku - H02-15-M210, přiděleno 
č. 142006/2007/VIII, který je přílohou tohoto rozhodnutí,“

(8)

V části III. kapitole D. se doplňuje bod f), který zní:

„ schválení havarijního plánu dle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona, jak je uvedeno v části III. kapitole A. bodu 1) tohoto rozhodnutí “

Odůvodnění:

Krajský úřad obdržel dne 14.9.2007 od společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. (dále „provozovatel“) žádost o změnu vydaného integrovaného povolení č.j. ŽPZ/3074/03/Ka ze dne 30.7.2004, ve znění pozdějších změn, pro „Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií“, podle ustanovení § 3 a § 4 zákona o integrované prevenci. Z obsahu žádosti vyplynulo, že se jedná 
o podstatnou změnu v provozu zařízení dle § 2 písm. m) zákona o integrované prevenci, a proto bylo v řízení postupováno přiměřeně podle § 3 až 15 zákona o integrované prevenci v návaznosti na ustanovení § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci. Dnem obdržení žádosti bylo zahájeno řízení o vydání změny integrovaného povolení v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., a s ustanovením § 3 odst. 1 zákona o integrované prevenci. Dopisem č.j. MSK 153256/2007 byla žádost rozeslána účastníkům řízení 
a dotčeným úřadům k vyjádření a současně bylo zveřejněno stručné shrnutí údajů na úřední desce krajského úřadu, statutárního města Ostravy a na portálu veřejné správy (www.env.cz/ippc).

K žádosti zaslali vyjádření:

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
č.j. MSK 178698/2007 ze dne 6.11.2007

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 
zn. HOK/OV-9163/213.5/07/002 ze dne 17.10.2007, bez připomínek

- Česká inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava, zn. 49/IPP/0621547.010/07/VHK ze dne 7.11.2007

- Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, zn. OŽP/11979/07/BA ze dne 1.11.2007, bez připomínek

- Povodí Odry, státní podnik, č.j. 14227/923/3/53.1/2007 ze dne 3.10.2007

V rámci projednávání  předložené žádosti žádný z účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy nevznesl nesouhlas s předloženou žádostí. Požadavky a připomínky vyhodnocené krajským úřadem jako odůvodněné, byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí. V ostatních případech  jsou uvedeny důvody, proč zahrnuty nebyly.

Dopisem č.j. MSK 186198/2007 ze dne 4.12.2007 krajský úřad před vydáním rozhodnutí dal účastníkům řízení, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, možnost vyjádřit se k jeho podkladům. Této možnosti nebylo ve stanovené lhůtě využito.

Vypořádání se s připomínkami :

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, ze dne 7.11.2007

| Připomínky | Vypořádání |
| --- | --- |
| Připomínky k provozním řádům z hlediska zákona o ochraně ovzduší: - Výrobna KD 8, dokument č. H02-01-M003 – na str. 13 je zřejmě nesprávně uvedena jednotka u rozmezí 100 – 30. Místo mg/l má být mg/m3. - Výrobna KD 7, dokument č. H02-01-M002 – na str. 13 je nesprávně uvedeno ... pro provoz KD 6 .... | Připomínky byly zohledněny v aktualizacích uvedených provozních řádů z hlediska zákona o ochraně ovzduší. |
| ČIŽP požaduje provést před stanovením emisních ukazatelů bilance pro benzen a nitrobenzen, a to i s ohledem na předpokládaný provoz malé vodní elektrárny, která se staví na levém břehu Odry v ř. km. vypouštění odpadních vod. Pro ostatní navržené ukazatele je rozhodující stanovisko správce toku (které nebylo k žádosti doloženo). ČIŽP upozorňuje, že navrhované hodnoty emisních ukazatelů by měly být dočasné s ohledem na realizaci stavby „Intenzifikace výroby anilínu 210 kt/rok“ | Výpočet ovlivnění řeky Odry byl proveden správcem povodí, Povodím Odry, státní podnik, a to ve vztahu na již zpřísněné emisní limity novelizovaného nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Správcem povodí bylo konstatováno, že vypouštěním odpadních vod s navrženými limitními koncentracemi benzenu a nitrobenzenu nedojde k překročení imisních standardů v řece Odře a správce povodí s navrženou úpravou souhlasil. Stanovisko správce povodí, Povodí Odry, státní podnik, bylo krajskému úřadu doloženo dne 4.10.2007. |

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 6.11.2007

| Připomínky | Vypořádání |
| --- | --- |
| Krajský úřad dále souhlasí se změnou v monitoringu emisí uvedenou v bodě 9.1 žádosti o změnu integrovaného povolení, kromě bodu 9.1 d), kde krajský úřad požaduje ponechat povinnost jednorázového autorizovaného měření emisí benzenu z výroby nitrobenzenu v odpadním plynu jedenkrát za dva kalendářní roky. | Zohledněno v části II. kapitole 9. výrokové části tohoto rozhodnutí. |
| Předložená žádost o změnu integrovaného povolení byla posouzena z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V rámci změny integrovaného povolení dojde k úpravě stávajících limitů a rozšíření sledovaných ukazatelů pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových, tj. vodního toku Odra. Vypouštění odpadních vod z hlavního odpadu do vodního toku Odra v ř.km 14,934, ČHP 2-02-04-001, bude stanoveno v následujícím rozsahu: Množství vypouštěných odpadních vod: prům. 158,5 l/s max. 237,8 l/s max. 625 000 m3/měsíc max. 5 000 000 m3/rok Navržené hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách budou stanoveny, jak je uvedeno v žádosti o změnu integrovaného povolení. | Podmínky jsou zohledněny v části II. kapitole 1. výrokové části tohoto rozhodnutí. |

- Povodí Odry, státní podnik, ze dne 3.10.2007

| Připomínky | Vypořádání |
| --- | --- |
| K navýšení limitů pro BSK5, RL nemáme připomínek. V případě N-NH4 lze s navrženou výši souhlasit pouze na dobu určitou, přičemž BorsodChem se zavázal snížit obsah N-NH4 do konce roku 2012. | Omezení platnosti vypouštění odpadních vod do vod povrchových je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. |
| V případě dvou nově zavedených polutantů jsme provedli výpočet ovlivnění řeky Odry, a to na již zpřísněné limity novelizovaného vládního nařízení č. 61/2003 Sb. a lze konstatovat, že vypouštěním s výše uvedenými koncentracemi benzenu a nitrobenzenu nedojde k překročení imisních limitů v řece Odře. Laboratoř Povodí Odry, státní podnik, rovněž provádí pravidelný monitoring těchto dvou látek v profilu Odra Bohumín, benzen je sledován pod výpusti hlavního odpadu v Odře Antošovicích. Naměřené hodnoty dlouhodobě nepřekračují koncentraci 1μg/l. Z výše uvedených důvodů lze rovněž souhlasit s navrženými limity. Vzhledem k tomu, že benzen je látka zařazena ES do seznamu tzv. prioritních látek, tzn. látek, jejichž vypouštění do vod povrchových by se mělo v maximální míře omezovat, bylo dohodnuto, že po realizaci stavby „intenzifikace výroby anilínu 210 kt/rok“ budou vody s obsahem těchto polutantů převedeny na podnikovou biologickou ČOV a dále na ÚČOV Ostrava. Požadujeme proto platnost rozhodnutí v tomto bodě časově omezit do roku 2011, kdy by nová technologie čištění měla být ověřena trvalým provozem. | Omezení platnosti vypouštění odpadních vod do vod povrchových je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. |

Během správního řízení se nepřihlásil žádný nový účastník řízení a ze strany veřejnosti nebyly vzneseny žádné připomínky k žádosti.

V rámci změny integrovaného povolení došlo ke změně četnosti monitoringu měření emisí 
u zařízení „Výroba vodíku – hlavní zdroj“, „Výroba vodíku – doplňkový zdroj“, „Výroba technické kyseliny dusičné KD 6“, „Výroba koncentrované kyseliny dusičné KD 7“ a „Koncentrace kyseliny dusičné KD 8“, a to na základě žádosti provozovatele zařízení, a také změny právního předpisu (nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší). Změna četnosti měření emisí je uvedena ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Vzhledem k ukončení výroby kyseliny šťavelové dochází k poklesu objemu vypouštěných odpadních vod, jehož důsledkem je mírný nárůst koncentrací znečišťujících látek. Po projednání se správcem povodí Povodím Odry, státní podnik, je v žádosti navržená úprava koncentračních 
a bilančních emisních limitů zohledněna v bodě (2) tohoto rozhodnutí. U hlediska ročních látkových odtoků jsou emisní limity u ukazatelů biologické spotřeby kyslíku a amonných iontů sníženy 
a u rozpuštěných látek zvýšeny. Současně jsou ukazatele doplněny o specifické organické látky, které byly dosud sledovány v rámci souhrnného ukazatele chemické spotřeby kyslíku. Vzhledem k vypouštění odpadních vod do vod povrchových s obsahem nebezpečných látek je platnost tohoto povolení omezena na dobu čtyř let, a to do 31.12.2011.

Žádost o změnu integrovaného povolení obsahovala návrh koncentrací znečištění ve vypouštěných odpadních vodách mimo jiné v ukazateli NEL. Vzhledem k tomu, že dne 1.10.2007 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, a kterým došlo k nahrazení ukazatele znečištění nepolární extrahovatelné látky (NEL) ukazatelem znečištění uhlovodíky C10 – C40, byla tato skutečnost zohledněna i v tomto rozhodnutí.

Z důvodu výše uvedených změn jsou aktualizovány plány opatření pro případy havárie dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, jak je uvedeno v bodech (6) a (7) tohoto rozhodnutí.

Změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 k zákonu o integrované prevenci popsaném v integrovaném povolení.

Integrované povolení č.j. ŽPZ/3074/03/Ka ze dne 30.7.2004, ve znění pozdějších změn, bylo změněno v částech uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn.

Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno v souladu s § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 96 písm. b) sazebníku, ve výši Kč 10.000,- byl zaplacen na účet Moravskoslezského kraje dne 11.12.2007.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu. Odvolání se podává v počtu čtyřech stejnopisů. Včas podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

Ing. Marek Bruštík

pověřen zastupováním funkce

vedoucího oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence

###### Přílohy:

- Plán opatření pro případy havárie pro BC MCHZ – H02-M247, přiděleno č. 142006/2007,

- Plán opatření pro případy havárie pro výrobní skupinu 2 - H02-M004, přiděleno 
č. 142006/2007,

- Plán opatření pro případy havárie pro výrobní skupinu 3 - H02-M002, přiděleno 
č. 142006/2007,

- Plán opatření pro případy havárie pro odbor energetiky - H02-M023, přiděleno 
č. 142006/2007,

- Plán opatření pro případy havárie pro výrobně obchodní jednotku CHA & DCHA - 
H02-M012, přiděleno číslo 142006/2007,

- Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší - výrobna koncentrované kyseliny dusičné KD7 - H02-01-M002, přiděleno č. 142006/2007,

- Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší - koncentrace kyseliny dusičné KD8 - 
H02-01-M003, přiděleno č. 142006/2007,

- Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší - výrobna vodíku - H02-15-M210, přiděleno 
č. 142006/2007,

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- BorsodChem MCHZ, s.r.o., Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory (přílohy)

- Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

- Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmana kraje p. Pavol Lukša, zde

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava

Dotčené správní úřady (po nabytí právní moci rozhodnutí, přílohy):

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 
702 00 Ostrava

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7,   702 01 Ostrava (bez příloh)

- Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava

Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí, bez příloh):

- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava

- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha

- Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,  
odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava

- Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava

- CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Úsek technické ochrany životního prostředí, Litevská 8/1147, 100 05 Praha 10 - Vršovice