**Zpráva o kontrole**

**podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění**

# Identifikace provozovatele

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení | Consellium Extrusions Děčín s.r.o.  |
| Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt | Ústecká 751/37, 405 02 Děčín V - Rozbělesy |
| IČO, bylo-li přiděleno | 183 80 654 |

# Identifikace zařízení

|  |
| --- |
| Název zařízení  |
| Tavírna a slévárna hliníku |
| Adresa zařízení  |
| Ústecká 751/37, 405 02 Děčín V - Rozbělesy |
| Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP  |
| MZPR98EK3EJ4  |

# Rozsah kontroly a kontrolované období

|  |
| --- |
| Popis rozsahu kontroly |
| Předmětem kontroly bylo prověření vedení provozní evidence odběrů podzemních vod za rok 2013 ze studny v k.ú. Podmokly na základě kontroly poplatkového přiznání za zdroj odběru podzemní vody za rok 2013 a dále plnění povinností stanovených zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.  |
| Kontrolované období |
| Rok 2013 a 2014 do data kontroly |

# Termín kontroly na místě

|  |  |
| --- | --- |
| Zahájení (den, měsíc, rok) | 26.03.2014 |
| Ukončení (den, měsíc, rok) | 26.03.2014 |

# Kontrolní zjištění

|  |
| --- |
| Popis kontrolních zjištění |
| Z hlediska ochrany vod byla provedena fyzická kontrola vedení provozní evidence odběrů podzemních vod za rok 2013 z vlastní studny v k.ú. Podmokly, ze které kontrolovaná společnost odebírá podzemní vodu k technologickým účelům – odběr podzemní vody je povolen platným integrovaným povolením, kde jsou stanoveny podmínky odběru. Z důvodu rozšíření výroby chce provozovatel zažádat krajský úřad o změnu integrovaného povolení spočívající v navýšení množství odebraných podzemních vod (zvýšení měsíčního i ročního limitu). |

# Závěry

|  |
| --- |
| Popis závěrů kontroly |
| Dle údajů poplatkového přiznání a předložené provozní evidence odběrů podzemních vod za rok 2013 byl v roce 2013 2x k překročen povolený měsíční limit pro odběr podzemní vody, stanovený v IP. Zjištěné skutečnosti ČIŽP považuje za porušení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, což bude inspekcí prokazováno až v navazujícím správním řízení .  |

# Další opatření

|  |
| --- |
| Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly |
|  |

# Přílohy

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo | Název  |
|  |  |

# Identifikace kontrolního orgánu

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Oblastní inspektorát ČIŽP | Ústí nad Labem  |
| 2. Adresa | Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem  |
| 3. Schválil (jméno a el. podpis)  |  Vypracovala: J. Kuklová |
| 4. Datum |  13.05.2014 |
| 5. Číslo jednací zprávy |  |