**Zpráva o kontrole**

**podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění**

# Identifikace provozovatele

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení | ZinkPower Promptus s.r.o. |
| Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt | Krokova 767/6, 405 02 Děčín I - Děčín |
| IČO, bylo-li přiděleno | 447 95 840 |

# Identifikace zařízení

|  |
| --- |
| Název zařízení |
| Žárová zinkovna Promptus |
| Adresa zařízení |
| Krokova 767/6, 405 02 Děčín I - Děčín |
| Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP |
| MZPR98EJK2LD |

# Rozsah kontroly a kontrolované období

|  |
| --- |
| Popis rozsahu kontroly |
| Bylo kontrolováno plnění podmínek integrovaného povolení týkajících se ochrany vod a dále povinností stanovených zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách |
| Kontrolované období |
| Od roku 2012 do data kontroly |

# Termín kontroly na místě

|  |  |
| --- | --- |
| Zahájení (den, měsíc, rok) | 12.5.2014 |
| Ukončení (den, měsíc, rok) | 12.5.2014 |

# Kontrolní zjištění

|  |
| --- |
| Popis kontrolních zjištění |
| Výrobní činnost je zaměřena zejména na povrchovou úpravu rozměrných ocelových konstrukcí a dílů i menších sériově vyráběných výrobků metodou žárového zinkování. ČIŽP provedla dokladovou a fyzickou kontrolu (pochůzkou po areálu) plnění podmínek IP týkajících se ochrany vod, a dále povinností vyplývajících provozovateli ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. |

# Závěry

|  |
| --- |
| Popis závěrů kontroly |
| Kontrolou ČIŽP byly z hlediska ochrany vod zejména v souvislosti se zacházením se závadnými látkami zjištěny drobné nedostatky, které ČIŽP v závěru protokolu o kontrole požaduje ve stanovených termínech (nejdéle do 31.12.2014) odstranit – např. je požadováno provést asanaci podlah ve skladu chemikálií a skladu odpadních olejů, opravit některé záchytné jímky v těchto skladech, provést asanaci betonu kolem kolejí, předložit zkoušky těsnosti, aktualizovat havarijní plán, aktualizovat provozní řád neutralizační stanice a BČOV aj. S provozovatelem bylo dohodnuto, že o plnění požadavků bude provozovatel ČIŽP průběžně informovat. |

# Další opatření

|  |
| --- |
| Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly |
|  |

# Přílohy

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo | Název |
|  |  |

# Identifikace kontrolního orgánu

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Oblastní inspektorát ČIŽP | Ústí nad Labem |
| 2. Adresa | Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem |
| 3. Schválil (jméno a el. podpis) | Vypracovala Ing. Humlová |
| 4. Datum | 12.9.2014 |
| 5. Číslo jednací zprávy |  |