| Čj.: KUJCK 146442/2016/OZZL Sp.zn.: OZZL 99899/2016/mipi; datum: 10.11.2016; vyřizuje: Ing. Michal Pinl; telefon: 386 720 736. *KUCBX00LK4T0* KUCBX00H57UL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

###### R O Z H O D N U T Í

## o změně integrovaného povolení

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 28 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,                      o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon                o integrované prevenci),

mění

podle § 19a) odst. 3 zákona o integrované prevenci,

integrované povolení

č.j.: KUJCK 4708/2007 OZZL/14/Eg/R ze dne 23.7.2007, ve znění rozhodnutí o změně integrovaného povolení  č.j.: KUJCK 35403/2007 OZZL/4/Eg/R1 ze dne 8.1.2008, ve znění opravného usnesení č.j.: KUJCK 4839/2008 OZZL/1/Eg/OU ze dne 22.2.2008, ve znění rozhodnutí o změně integrovaného povolení  č.j.: KUJCK 3892/2008 OZZL/3/Eg/R2 ze dne 4.3.2008, ve znění rozhodnutí o změně integrovaného povolení č.j.: KUJCK 14788/2010 OZZL/4/Eg/R3 ze dne 7.6.2010, ve znění rozhodnutí o změně integrovaného povolení č.j.: KUJCK 51879/2013 OZZL/, Sp.zn.: OZZL 1812/2013/mipi ze dne 23.9.2013 a ve znění rozhodnutí o změně integrovaného povolení č.j.: KUJCK 26260/2015 OZZL/, Sp.zn.: OZZL 62673/2014/mipi ze dne 9.4.2015 vydaného pro zařízení „Výkrmna prasat Dešná u Dačic“ právnické osobě Martínkov, družstvo, se sídlem Děšná 19, 378 73 Dešná, IČO: 260 45 940 (dále též „provozovatel“) takto:

1.  	V části výroku integrovaného povolení s názvem „Popis zařízení a popis umístění zařízení“ se za odstavec „Teplovzdušný agregát“ vkládá nový odstavec, který zní:

„Náhradní zdroj elektrické energie - dieselagregát o výkonu 220 kW, příkonu 533 kW, s provozní nádrží 450 l na motorovou naftu umístěný na parcele č. 5326/1.“

a v odstavci „Vodovod“ se na konec textu přidává text:“ „U vrtu HV-7 je čerpadlem s plovákem zajištěno, že max. odběr nepřekročí 2,0 l.s-1.“

2.  V části výroku integrovaného povolení s názvem „Popis zařízení a popis umístění zařízení“ se poslední  odstavec včetně textu vypouští a nahrazuje se novým textem, který zní:

„Zařízení „Výkrmna prasat Dešná u Dačic“ je umístěno v kraji Jihočeském, ve správním území obce Dešná, v k.ú. Dešná u Dačic, parcelní čísla: st. 142, st. 144, st. 145, st. 163, st. 164, st. 165, st. 167, 927/15, 927/16, 927/17, 927/18, 927/30, 927/31, 927/33, 927/6, 1362, 5326/1, část parcel 927/4 a 927/29, 5288/2 (vrt) a 259/4 (vrty).“

3.	V části „I.  Závazné  podmínky  provozu“, v kapitole  „A.  Emisní limity“, podkapitole „A.1 Ovzduší“ se vkládá nový bod „A.1.4“, který včetně nadpisu zní:

„Náhradní zdroj elektrické energie

A.1.4.	Provozovatel zajistí u náhradního zdroje elektrické energie servisní údržbu a seřízení provozních hodnot podle doporučení výrobce. Tuto skutečnost zaznamená do provozní evidence.“

4.	V části „I.  Závazné  podmínky  provozu“, v kapitole  „D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny. se druhý odstavec bodu „D.3“ vypouští a vkládá se nový text, který zní:

„Provozní řád bude upraven dle podmínek této změny integrovaného povolení (změna IP). Upravený provozní řád bude předložen krajskému úřadu ve 2 výtiscích nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci změny IP.“

5.   	V části „I. Závazné podmínky provozu“, v kapitole „E. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie. se vypouští celý text bodu „E.2“  a nahrazuje se textem:

„Podzemní voda z kopaných studní

STD1 - umístěné na pozemku parcelní č. 259/4 v k.ú Dešná u Dačic, orientačně v souřadnicích                               (JTSK,Bp.v)    x =  1 178 116 a  y = 677 747

STD2 - umístěné na pozemku parcelní č. 259/4 v k.ú Dešná u Dačic, orientačně v souřadnicích                                (JTSK,Bp.v)    x = 1 178 120  a  y =  677 743

STD3 - umístěné na pozemku parcelní č. 1362 v k.ú Dešná u Dačic, orientačně v souřadnicích                                   (JTSK,Bp.v)    x = 1 179 501  a  y =  678 755  (bude používán pouze pro nouzové zásobování vodou)

a vrtané studny HV-7 - umístěné na pozemku parcelní č. 5288/2  v k.ú Dešná  u Dačic orientačně v souřadnicích (JTSK,Bp.v) x = 1 179 292 a  y = 678 443, kraj Jihočeský, čhp 4-14-02-033, č. hydrogeologického rajonu 6540 bude odebírána za účelem zásobování   zařízení vodou v živočišné výrobě  v celkovém množství:

prům. 1,2 l.s-1                         max. 2,5 l.s-1                     max.  3.000  m3.měsíc-1                   max. 31.200  m3.rok-1

Povolení k nakládání s podzemními vodami ze studní se vydává do 31.10.2026.

6.	V části „I.  Závazné  podmínky  provozu“, v kapitole „H. Způsob monitorování emisí a přenosů“ se text bodu „CH.2“ vypouští a vkládá se nový text následujícího znění:

„Výpočty emisí amoniaku a výsledky kvality odebraných podzemních vod budou archivovány minimálně po dobu 5 let.“

7.	Ve výroku integrovaného povolení v části „III. Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením.“ se text celé části vypouští a nahrazuje ho nový text, který zní:

„1.  	Stanovisko ke stavbě a změně stavby. Integrovaným povolením je tak nahrazeno závazné stanovisko podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

2.	Povolení provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

3.	Schválení „Havarijního plánu pro případ úniku závadných látek“ vč. jeho aktualizací. Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4. 	Povolení k  nakládání s podzemními vodami – odběr podzemní vody z kopaných studní STD 1, STD 2, STD 3 a vrtané studny HV-7. Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona. Povolení se vydává na dobu do 31.10. 2026.“

## Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 1.7.2016 od provozovatele Martínkov, družstvo, se sídlem Děšná 19, 378 73 Dešná, IČO: 260 45 940 oznámení plánované změny integrovaného povolení pro provoz zařízení „Výkrmna prasat Dešná u Dačic (dále též zařízení), týkající se změn v provozu v souvislosti s výstavbou nového náhradního zdroje elektrické energie, upuštění stanovení maximálních povolených množství odebírané vody u vrtu HV-7 a zrušení podmínky výpočtu emisí u nevyjmenovaných zdrojů. V průběhu přezkumu provozovatel doplnil žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami.

Krajský úřad vyhodnotil oznámení jako oznámení plánované změny v provozu zařízení podle  § 16 odst.1 písm.b) zákona o integrované prevenci (dále i ohlášení změny). Na základě ohlášení změny krajský úřad provedl podle      § 18 odst. 6 písm. a) zákona o integrované prevenci přezkum. Současně krajský úřad provedl přezkum, zda nedošlo ke změně okolností, které mohou vést ke změně závazných podmínek integrovaného povolení podle § 18 odst.1 zákona o integrované prevenci nebo jiná změna zvláštních právních předpisů, která může mít vliv na závazné podmínky provozu stanovené v integrovaném povolení.

Přezkum byl proveden v souladu s § 18 odst. 7 zákona o integrované prevenci přezkumem podkladů předložených provozovatelem. Z přezkumu byl sepsán protokol Čj.: KUJCK 129527/2016 OZZL, Sp.zn.: OZZL 99899/2016/mipi dne 3.10.2016.

Na základě přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení dospěl krajský úřad k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení podle § 19a odst. 3, v souladu s § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci.

Účastníkům řízení bylo oznámeno podle § 47 správního řádu dopisem Čj.: 139872/2016 OZZL, Sp.zn.:   99899/2016/mipi ze dne 24.10.2016 zahájení řízení o změně integrovaného povolení s možností nahlédnout do podkladů rozhodnutí, uplatnit své vyjádření a navrhnout důkazy. Krajský úřad tímto dopisem také vyzval v souladu s § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci příslušné správní úřady k zaslání vyjádření. Ve stanovené době krajský úřad neobdržel žádné vyjádření.

V bodech 1. a 2. změny IP krajský úřad upravil popis zařízení tak, aby odpovídal současnému stavu.

V bodě 3. změny IP krajský úřad doplnil povinnosti pro náhradní zdroj elektrické energie.

V bodě 4. změny IP krajský úřad stanovil lhůtu k předložení aktualizovaného provozního řádu. Tato změna integrovaného povolení nebyla stanovena v protokolu z přezkumu IP ze dne 3.10.2016, je však nezbytná při této změně integrovaného povolení, neboť došlo k povolení dalšího vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší – náhradního zdroje elektrické energie.

V bodě 5.  změny IP krajský úřad upravil bod E.2 integrovaného povolení, týkající se povolení k nakládání s podzemními vodami, konkrétně vypustil povolení maximálního množství odebíraných podzemních vod u vrtu    HV-7.  Provozovatel v oznámení plánované změny v provozu zařízení požadoval upuštění stanovení maximálních povolených množství odebírané podzemní vody u vrtu HV-7. Provozovatel uvedl, že měří celkové množství odebrané podzemní vody dvěma vodoměry na rozvodné síti před vstupem do hal ve dvou měřících šachtách (tj. až po načerpání podzemních vod do vodojemu). Dne 6.9.2016 obdržel krajský úřad žádost o změnu nakládání s podzemními vodami čj.: 167/16/T/DM ze dne 31.8.2016 včetně vyjádření Povodí Moravy č.j. PM04886/2016 – 203/Kr.

Povodí Moravy s požadovanou změnou nakládání s vodami souhlasilo a doporučilo:

- Snížit hodnoty celkových exploatačních limitů s ohledem na skutečnou spotřebu.

- Stanovit pro povolení konkrétní dobu platnosti.

- V případě nutnosti řešit omezení odběru podzemní vody z vrtu vhodným nastavením výšky ponorného čerpadla.

Pro odběr vody z vrtu HV-7 je platná zpráva o hydrogeologickém průzkumu zpracovaná RNDr. Marcelem Homolkou v červenci 2012. Zde je stanovena maximální vydatnost vrtu na 2,0 l.s-1.  Krajský úřad k požadavkům Povodí Moravy konstatuje, že omezení odběru je již vyřešeno nastavením čerpadla ve vrtu HV-7 tak, že odebírané množství podzemní vody nemůže přesáhnout hodnotu 2,0 l.s-1.  Co se týká požadavku Povodí Moravy na snížení limitů odebíraných podzemních vod, krajský úřad dne 29.9.2016 obdržel   e - mailem požadavek provozovatele o zachování stávajícího povoleného množství podzemní vody, a to vzhledem k záměru provozovatele do budoucna rozšiřovat farmu chovu. Krajský úřad provozovateli vyhověl, ale omezil ale dobu platnosti povolení k nakládání s podzemními vodami na dobu do 31.10.2026. Poté bude situace znovu zhodnocena.

V bodě 6. změny IP krajský úřad upravil podmínku při postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje, u nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

V bodě 7. krajský úřad upravil část III. integrovaného povolení, která zahrnuje výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením. V bodě 2. doplnil povolení k provozu pro více vyjmenovaných stacionárních zdrojů, v bodě 4. změnil dobu povolení k nakládání s pozemními vodami na dobu určitou a vypustil část 5., protože na základě úpravy §16 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů shromažďování odpadů nepodléhá souhlasu.

Na základě uvedených skutečností krajský úřad po provedeném řízení a po uplynutí lhůty k vyjádření rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

## Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy II v Českých Budějovicích, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Ing. Karel Černý

vedoucí odboru životního prostředí,

zemědělství a lesnictví

„otisk úředního razítka“

Obdrží na doručenku:

Účastník řízení:

Martínkov, družstvo, se sídlem č.p. 19, 378 73 Dešná (DS)

Na vědomí (po nabytí právní moci):

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice (DS)

ČIŽP, oblastní inspektorát, U Výstaviště 16, 370 21 České Budějovice (DS)

Krajská hygienická stanice, Na Sadech 1858, 370 71 České Budějovice (DS)

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, Severní 9, 370 10 České Budějovice (DS)

Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, lesnictví a zemědělství, Krajířova 27, 380 13 Dačice (DS)