Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Odbor životního prostředí a zemědělství

Teplárna Varnsdorf a.s.

Palackého 2760

407 47 Varnsdorf

Datum:	5.12.2013

Jednací číslo:	3990/ZPZ/13/IP-177/Z6/Vi

JID:	164848/2013/KUUK

Vyřizuje/linka:	ing. Vicherová Gabriela/149

E-mail:	vicherova.g@kr-ustecky.cz

Váš dopis/ze dne	-

Změna č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Provoz teplárna“, společnosti Teplárna Varnsdorf a.s., IČ 2733 1041

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění novel, podle § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění novel, a podle ustanovení § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění novel,

vydává

v souladu s § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci rozhodnutí, jímž se mění integrované povolení pro zařízení „Provoz teplárna“ společnosti Teplárna Varnsdorf a.s., Palackého 2760, 407 47 Varnsdorf, IČ 2733 1041, které bylo vydáno Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j. 2470/ŽPZ/07/IP-177/Rc ze dne 17.12.2008, č.j. 1013/ŽPZ/09/IP-177/Z1/Rc ze dne 2.7.2009, č.j. 1954/ŽPZ/11/IP-177/Z2/Vi ze dne 19.8.2011, č.j. 851/ŽPZ/12/IP-177/Z3/Vi ze dne 21.5.2013, č.j. 1943/ŽPZ/12/IP-177/Z4/Vi ze dne 27.8.2012 a č.j. 3474/ŽPZ/12/IP-177/Z5/Vi ze dne 29.5.2013, takto:

- Do Kapitoly 1. Ochrana ovzduší – emisní limity, podmínky monitoringu se doplňuje podmínka 1.6. takto:

1.6.		Povoluje se  provedení zkoušek spoluspalování pelet vyrobených ze slunečnice s hnědým uhlím s těmito podmínkami:

1.6.1.	Během zkoušek budou nadále plněny emisní limity stanovené v podmínce 1.1.1. integrovaného povolení. V případě překročení některého ze stanovených emisních limitů pro kontinuálně měřené znečišťující látky (provozní měření pro SO2, CO a NOx) bude provozní zkouška neprodleně ukončena.

1.6.2.	Délka provozních zkoušek je časově omezena na 3 měsíce. S termínem zahájení zkoušek budou ČIŽP a krajský úřad prokazatelně seznámeni minimálně 1 den předem.

1.6.3.	Při vlastních zkouškách budou spoluspalovány pouze pelety vyrobené ze slunečnice.

1.6.4.	V průběhu spoluspalování pelet bude poměr spalovaných paliv kontinuálně sledován a zaznamenáván tak, aby bylo zřejmé, při jakém poměru docházelo ke spalování. Spoluspalování pelet bude zahájeno až po dosažení ustáleného chodu celého zařízení.

1.6.5.	Spoluspalování pelet a uhlí nebude zdrojem pachové zátěže.

1.6.6.	V průběhu provozních zkoušek (vždy až po dosažení ustáleného režimu) budou na výstupu ze zařízení provedena celkem 2 jednorázová kontrolní měření emisí v rozsahu: CO, NOx, SO2, TZL, HCl a org. látky (vyjádřené jako TOC), výsledky budou přepočteny na stejné referenční podmínky jako při spalování samotného uhlí. Měření provede autorizovaná měřící skupina a termín každého měření bude oznámen ČIŽP vždy minimálně 5 dní předem.

1.6.7.	Po ukončení zkoušek bude vypracována a krajskému úřadu předána závěrečná zpráva obsahující porovnání naměřených hodnot koncentrací znečišťujících látek se stanovenými emisními limity a podíl přidávaných pelet.

Ostatní podmínky integrovaného povolení zůstávají beze změny.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 1.11.2013 žádost o změnu integrovaného povolení pro zařízení „Provoz teplárna“ společnosti Teplárna Varnsdorf a.s., Palackého 2760, 407 47 Varnsdorf, IČ 2733 1041. Integrované povolení bylo vydáno pod č.j.: 2470/ŽPZ/07/IP-177/Rc, dne 17.12. 2008 včetně změny č.j. 1013/ŽPZ/09/IP-177/Z1/Rc ze dne 2.7.2009, č.j. 1954/ŽPZ/11/IP-177/Z2/Vi ze dne 19.8.2011 a č.j. 851/ŽPZ/12/IP-177/Z3/Vi ze dne 21.5.2013, č.j. 1943/ŽPZ/12/IP-177/Z4/Vi ze dne 27.8.2012 a č.j. 3474/ŽPZ/12/IP-177/Z5/Vi ze dne 29.5.2013.

Provozovatel požádal o povolení provozní zkoušky spoluspalování pelet vyrobených ze slunečnice s hnědým uhlím v poměru do cca 10 % v kotlích K2 a K3. Žádost byla doložena Certifikátem č. 100-041695 na výrobek Peletky z rostlinných pletiv vydaným TZÚS Praha a Osvědčením č. O-39-00301-13 vydaným Strojírenským zkušebním ústavem.

Na základě ohlášení plánované změny v provozu zařízení došel krajský úřad podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení.

Krajský úřad dopisem ze dne 12.11.2013 požádal o vyjádření Českou inspekci životního prostředí.

Vyjádření České inspekce životního prostředí bylo vydáno dne 27.11.2013 pod zn. ČIŽP/44/IPP/0823660.011/13/UIV. Podmínky uvedené v tomto vyjádření byly převzaty do podmínek rozhodnutí.

Na základě posouzení žádosti provozovatele a vyjádření ČIŽP krajský úřad souhlasil s provedením zkoušek se spoluspalováním pelet vyrobených ze slunečnice s hnědým uhlím za výše uvedených podmínek.

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci se podle položky 96 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nevyměřuje.

###### POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV, Školní 5335, poštovní schránka 125, 430 01 Chomutov. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení. Odvolání se podává u Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Pavel Sedlecký

vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje

Obdrží:

Účastníci řízení: (na doručenku)

adresát

Příslušné správní úřady: (na doručenku)

ČIŽP, OI, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem