Zlín 15. března 2004

Čj.: KUZL 1406/2003 ŽPZE-KB

vyřizuje: Ing. Jan Blažek, Ing. Karel Březina

Mgr. Martina Láníková

JACOM, spol. s r.o.

MVDr. Karel Augustin

jednatel společnosti

Přerovská 761

769 01  Holešov

ROZHODNUTÍ

o žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti JACOM, spol. s r.o. pro zařízení „Jatka Holešov“.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 zákona              č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení   § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,              o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), v platném znění, vydává podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

integrované povolení

společnosti JACOM, spol. s r.o., se sídlem Přerovská 761, 769 01  Holešov, s přiděleným     IČ 18188583 pro zařízení

„Jatka Holešov“

- Identifikační údaje

Název zařízení: 	JACOM, spol. s r.o. „Jatka Holešov“

Provozovatel zařízení:	JACOM, spol. s r.o., se sídlem Přerovská 761, Holešov,

PSČ 769 01

IČ: 18188583

Kategorie zařízení:	6.4. a) jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně

Umístění zařízení:		Kraj:    Zlínský

Obec:   Holešov

Katastrální území:  Holešov

Čísla parcel: 	3037/1, 3037/2, 3038/1, 3038/2, 3038/3, 3038/4, 						3039/2,  3039/3, 3039/7, 3039/31, 3039/32, 							3039/33,  3039/34, 3039/36, 3039/38, 3039/39, 						3039/40, 3039/43, 3039/45, 3039/46, 3039/47, 						3039/48, 3039/49, 3039/50, 3039/54.

- Popis zařízení a s ním přímo spojených činností

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.,               o integrované prevenci

Název zařízení: 	JACOM, spol. s r. o. ,,Jatka Holešov“

Kapacita zařízení:         	103 t JUT denně

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.      o integrované prevenci

Název zařízení					Kapacita zařízení

- Čistička odpadních vod -předčištění	125 m3/den

- Kotel 1 a 2 Golemos 240 H	250 kg páry/1 hod (200 kW)

- Elektrocentrála	120 kVA

- Provozní sklady	 286 t

- Trafostanice	 400 kW

- Studna	 není zjištěna

- Chladírny	 viz.kap.5.1.1 žádosti

c) Přímo spojené činnosti

1)  Čerpací stanice PHM -  Slouží jako zdroj PHM pro vlastní autodopravu

2) Mrazírenská činnost, balení masa, /kartonování/ - Mrazírenská činnost slouží   k zamražování  výrobků. Výrobky se kartonují, popřípadě balí  do folií a zamražují v mrazícím boxu. Následně se skládají do mrazírenských rámů a skladují v mrazírně.

3)  Sklady  	- odpady živočišného původu a SRM

- nebezpečné odpady

- sklad MTZ

4) Podniková údržba strojů - zabezpečuje základní údržbu veškerého strojního zařízení           provozu

5)  Klimatizace výrobních prostor - obsluhuje bourárnu a prostor expedice

6)  Ventilace výrobních prostor - obsluhuje prostor porážek

7) Ostatní spojené činnosti – administrativa, sociální zařízení, stravování - Zabezpečení činností podniku v těchto oblastech

Krajský úřad v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci, ustanovením § 13 odst. 4 a ustanovením  § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na § 14 zákona o integrované prevenci, stanoví závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek. V těchto podmínkách jsou zahrnuty podmínky uvedené ve vyjádření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, které se dotýkají zájmů chráněných podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, popř. požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona               č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a podmínky stanovené na základě dalších zákonů platných na úseku životního prostředí.

- Závazné podmínky provozu zařízení

Níže navrhované závazné podmínky pro provoz zařízení vycházejí z:

- požadavků § 13 odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci v platném znění

- údajů, obsažených v předložené žádosti o integrované povolení,

- požadavků zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a jeho prováděcích předpisů,

- požadavků zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění a jeho prováděcích předpisů,

- dalších souvisejících právních předpisů,

- předložených dokumentů pro provoz zařízení - Provozních řádů

- připomínek účastníků řízení a příslušných správních úřadů.

- 1. Emisní limity

### 1.1. Ovzduší

- Kotelna

Střední stacionární  spalovací zdroj:

- Kotel K1 a K2 – 2x Golemos 240-H o výkonu 2x 250 kg páry /hod s hořáky APH 02 PZN

- Spalované medium – zemní plyn

Dodržovat následující emisní limity a podmínky :

- Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

| Emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Emisní limit podle vyhlášky č. 352/2002 Sb. | Návrh závazného limitu | Termín dosažení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotel K 1 Kotel K 2 | SO2 NOx CO | 35 mg/m3 200 mg/m3 100 mg/m3 | 35 mg/m3 200 mg/m3 100 mg/m3 | K termínu vydání IP |

Zdůvodnění navrhované hodnoty limitu:

- Dodržení platné legislativy – NV č. 352/2002 Sb. příloha č. 4 kap. 1.1.4 – Spalovací zařízení spalující plynná paliva – střední zdroj znečišťování ovzduší.

- Emisní limity jsou vztaženy na teplotu na normální stavové podmínky a suchý plyn, referenční obsah kyslíku 3 %.

Monitoring:

- místo měření – komínové těleso kotelny

- měření emisí zajistit autorizovanou měřicí skupinou 1x za 5 let.

- Kotel TUV

Malý zdroj znečištění – kotel s výkonem do 50 kW.

- Opalování štětin – nevyjmenovaný střední zdroj - procesní ohřev

Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

| Emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Emisní limit | Termín dosažení |
| --- | --- | --- | --- |
| Odštětinovač | TOC (CxHx) NO2 CO Pachové látky | 50mg/m3 200 mg/m3 100 mg/m3 50 OUER m-3 | od vydání IP od vydání IP od vydání IP do 14.8.2006 |

Hmotnostní tok musí být vyšší než 1 kg/h spalin

Monitoring:

- místo měření – výduch z opalování,;

- měření emisí zajistit autorizovanou měřicí skupinou 1x za 5 let.

způsob odběru vzorků – zajistí autorizovaná osoba

- Jatka    - nový zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší, podle NV č.353/2002 Sb.

Provádět měření emisí pachových látek.

Měření emisí pachových látek pro objekt jatek. Emisní limit pro pachové látky musí být v souladu s vyhláškou č. 356/2002 Sb., příloha č. 2. ( 5 OUER m-3 ) .

Zdůvodnění navrhované hodnoty limitu:

- zdroj nemá vlastní výduch. Umístění zdroje vně ochranných pásem přilehlých obcí nebylo v žádosti o IP doloženo.

Termín: do 14.8.2006

Monitoring:

Dle §15 vyhlášky č. 356/2002 Sb.,provede provozovatel autorizované měření emisí pachových látek nejpozději do 14.8.2006 a dále v intervalu 1x za 5 let a to  na hranici pozemku.

Způsob odběru vzorku bude proveden dle přílohy 7 vyhlášky č.356/2002 Sb.

e) ČOV - střední zdroj znečišťování ovzduší. Měření emisí pachových látek

Emisní limit pro pachové látky musí být v souladu s vyhláškou č. 356/2002 Sb., příloha č. 2  ( 5 OUER m-3 ) měřeno na hranici pozemku, nebo ( 20 OUER m-3 ) měřeno na výduchu z ČOV.

Zdůvodnění navrhované hodnoty limitu:

Na ČOV je provedeno opláštění, zdroj má vlastní výduch. Umístění zdroje vně ochranných pásem přilehlých obcí nebylo v žádosti o IP doloženo

Měření emisí pachových látek pro objekt ČOV.

Termín: do 14.8.2006

Monitoring:

- Dle §15 vyhlášky č. 356/2002 Sb., provede provozovatel autorizované měření emisí pachových látek nejpozději do 14.8.2006 a to včetně měření na hranici pozemku.

- Způsob odběru vzorku bude proveden dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 356/2002 Sb. Měření bude prováděno v pravidelných intervalech 1x za 5 let.

- Čerpací stanice nafty – střední stacionární zdroj

Dodržovat následující emisní limity a podmínky :

Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

| Emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Emisní limit / hmotnostní tok v kg/h | Termín dosažení |
| --- | --- | --- | --- |
| Čerpací stanice | VOC Pachové látky | 150mg/m3 / > 3 50 OUER/ m3 | od vydání IP do 14.8.2006 |

Zdůvodnění navrhované hodnoty limitu:

- Platí obecné emisní limity pro těkavé organické látky dle vyhlášky č.356/2002 Sb., příloha 1,

- Platí obecné emisní limity pro pachové látky dle vyhlášky č. 356/2002 Sb., příloha 2.

Monitoring:

- Pomocí autorizované skupiny provést měření koncentrace organických látek v objemu uniklé vzdušniny v intervalu 1x za 5 let. Metodu měření a způsob odběru určí autorizovaná skupina.

- Dle §15 citované vyhlášky provede provozovatel autorizované měření emisí pachových látek nejpozději do 14.8.2006 a dále v intervalech 1 x za 5 let.

### 1. 2. Voda

- Odpadní voda

- Odpadní voda technologická a splašková

  - odpadní voda je předčištěna na biologické  ČOV Ekoklar 750 a vypouštěna do veřejné kanalizace.

Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

| Složka životního prostředí nebo upravovaná oblast/emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Navrhovaná hodnota Prům. | Navrhovaná hodnota Max. | Měsíc a rok dosažení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodní hospodářství – vypouštění předčištěných odpadních vod do veřejné kanalizace | BSK5 CHSKCr NL Extrah.látky AOX Pcelk. Qrok Qden Q | 350 mg/l 850 mg/l 150 mg/l 20 mg/l 0,1 mg/l 6,3 mg/l 23 725 m3 prům. 1,5 l/s | 600 mg/l 1 200 mg/l 300 mg/l 55 mg/l 0,15 mg/l 25 mg/l max. 11,02 l/s | od vydání IP |

Navrhované hodnoty vycházejí z  rozhodnutí o povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do veřejné kanalizace vydaného Okresním úřadem Kroměříž, referátem životního prostředí pod č.j. ŽP/231/2/101/4826/99-Cl ze dne 22. 4. 1999. Je nutné dodržet všechny další podmínky a povinnosti rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že z žádosti nevyplývá, že vypouštěné odpadní vody obsahují zvlášť nebezpečné závadné látky, povolení k vypouštění podle § 16 odst. 1 vodního zákona nebude v rámci integrovaného povolení zrušeno a nahrazeno IP.

Požadujeme sledovat obsah AOX a Pcelk. ve vypouštěných odpadních vodách a dodržovat jejich emisní limity viz.výše uvedená  v tabulka..

Zdůvodnění navrhované hodnoty limitu:

požadujeme kontrolovat obsah AOX a Pcelk. ve vypouštěných odpadních vodách v návaznosti na podmínku, která ukládá omezení používání desinfekčních prostředků na bázi aktivního chloru event. chlornanů a čistících prostředků na bázi fosforečnanů.

Monitoring:

- Kontrolní odběr vzorků odpadní vody bude prováděn 1x měsíčně, v případě AOX a P celk  1x ročně a to pouze oprávněnou laboratoří, uvedenou v seznamu, který uveřejňuje ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku. Průměrný ukazatel se vztahuje          k 8 hodinovém slévanému vzorku v hlavní směně a maximální ukazatel k bodovému vzorku. Další požadavky na monitoring se budou řídit platnou smlouvou s VaK.

Aktualizovat smlouvu s VaK. Provozu povoleném IP na povolenou kapacitu zařízení (103 t) musí být zajištěna možnost vypouštění odpovídajícího množství odpadních vod. Rozhodnutí o povolení vypouštěného množství a kvality odpadní vody z areálu JACOM je v kompetenci Městského úřadu Holešov.

Termín: do 3 měsíců od nabytí právní moci IP

- Dešťové vody a odpadní vody splaškové

- jsou segregovány od vod technologických a odváděny do veřejné kanalizace.

- Odběr povrchových, podzemních vod, ochranná pásma vodních zdrojů

- Odběr podzemní  vody

Povoluje se odběr podzemní vody podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů ( vodní zákon) ze stávající vrtané studny v následujícím   množství:

- maximální povolený odběr                                                  0,1 l/s

- měsíční povolený odběr                                                      182 m3/měsíc

- roční povolený odběr                                                           2 184 m3/rok

Odběr podzemní vody se povoluje za účelem jejího využití jako vody užitkové.  Jde o zdroj záložní a v současné době je využíván pro oplach vozidel.

Odběr podzemní vody se povoluje za těchto podmínek:

  - odběr podzemní vody se povoluje na dobu životnosti vodního díla – studny,

  - odběrné místo musí být opatřeno měřením odebraného množství – vodoměrem.

- Zásobování pitnou vodou

– odběr pitné vody je zajištěn z veřejného vodovodního řádu skupinového vodovodu ve správě Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a.s.

- Ochranná pásma vodních zdrojů

- v katastru obce Holešov se nachází pásma PHO 1, PHO 2, PHO 2a. Provozovatel uvádí, že nejsou zařízením ovlivněna. Provozovna je umístěna v pásmu PHO 2.

### 1. 3. Hluk, vibrace

Podle § 30 zákona č. 258/2000 Sb. provozovatel musí prokázat, že plní hygienický limit hluku dle NV č. 502/2000 Sb.

| Imisní limit hluku pro denní dobu | 50 dB (A) |
| --- | --- |
| Imisní limit hluku pro noční dobu | 40 dB (A) |

- 2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

Ukončení činnosti (dále jen provozu)  zařízení není dosud plánováno.

Šest měsíců před ukončením provozu zařízení bude předložen KÚ Zlínského kraje jako příslušnému povolovacímu úřadu  Plán postupu ukončení provozu projednaný a  schválený všemi příslušnými správními úřady.

Termín: 6 měsíců před ukončením provozu zařízení

Podmínky pro ukončení provozu zařízení:

  - zajistit oddělené demontování využitelných částí zařízení tak, aby je bylo možné předat k využití,

  - části, mající charakter NO shromažďovat odděleně a zajistit předání oprávněné osobě,

  - nespotřebované provozní hmoty a pomocné chemické látky řízeně spotřebovat, nebo předat k využití, případně k odstranění,

  - uvést území do stavu, který umožní jeho využití k jinému účelu,

  - výše uvedené podmínky budou KÚ Zlínského kraje uloženy  provozovateli ke splnění  po oznámení o ukončení provozu zařízení a po projednání a schválení Plánu postupu ukončení provozu a to v dostatečném časovém předstihu před ukončením provozu zařízení

- Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady

1)  Odpady budou předávány výhradně osobám oprávněným k jejich převzetí. Provozovatel je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k této činnosti oprávněna. Způsob nakládání s kaly bude součástí vnitřní směrnice provozovatele. Odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů. Plastové přepravky budou předávány k recyklaci.

2)  Uděluje se souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

| Název odpadu | Katalogové číslo |
| --- | --- |
| Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | 08 01 11* |
| Odpadní lepidla a těsnící matariály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | 08 04 09* |
| Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | 13 02 05* |
| Jiné motorové, převodové a mazací oleje | 13 02 08* |
| Kaly z odlučovačů oleje | 13 05 02* |
| Kal z lapáku nečistot | 13 05 03* |
| Odsolené kaly nebo emulze | 13 08 01* |
| Jiné emulze | 13 08 02* |
| Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | 14 06 03* |
| Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 15 01 10* |
| Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látky | 15 02 02* |
| Olejové filtry | 16 01 07* |
| Odpady jinak blíže neurčené / pryžové hadice znečištěné nebezpečnými látkami | 16 01 99* |
| Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC) | 16 02 11* |
| Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 | 16 02 13* |
| Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | 16 05 06* |
| Olověné akumulátory | 16 06 01* |
| Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | 17 05 03* |
| Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | 17 09 03* |
| Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | 20 01 21* |

Předmětem nakládání s výše uvedenými odpady kategorie „nebezpečný“ je soustřeďování, třídění a shromažďování nebezpečných odpadů před jejich předáním oprávněné osobě k odstranění nebo k využití.

3) Provozovatel bude zajišťovat třídění využitelných složek z komunálního odpadu v souladu s tříděním využitelných složek z komunálního odpadu, vznikajícím ve městě Holešově. Odpady katalogových čísel odpadu kat.15 01 02 , 15 01 07 budou ukládány do označených nádob.

4) 17 04 – kovy včetně jejich slitin budou v rámci jednotlivých kódů dále tříděny                     a shromažďovány podle způsobu využití, případě zneškodnění.

5) Obsah hovězích žaludků nebude považován za odpad, ale využíván jako hnojivo a bude s ním nakládáno podle zákona č.156/1998 Sb. o hnojivech. Kontrolním orgánem je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

6)  S konfiskátem živočišného původu a biologickým odpadem z prováděných jatečných          a bourárenských operací bude nakládáno v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb.,               o veterinární péči.

7)  Pokud je konfiskát živočišného původu používán i jako krmná surovina, provozovatel doloží splnění požadavků pro vstupní krmné suroviny podle vyhlášky č. 451/2000 Sb. Kontrolní činnost náleží Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému  (ÚKZÚZ).

8) Provozovatel zpracuje vnitřní směrnici pro nakládání s odpady v souladu s výše uvedenou podmínkou v odstavci 1) a dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcích předpisů . Vnitřní směrnice bude obsahovat program minimalizace odpadů a nakládání s kaly z ČOV a zhodnocení recyklace odpadů.

Termín: do 2 měsíců od nabytí

právní moci IP

9) Provozovatel prokazatelně zajistí 1x ročně školení svých zaměstnanců v oblasti odpadového hospodářství.

- Termín: trvale

- 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy lesa podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny

1)  Provádět kontrolu těsnosti jímek na odpadní vody, které budou v provozu, v souladu         s §39 odst. 4 c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 1x za 6 měsíců, vzhledem k tomu, že se provoz nachází ve 2. pásmu hygienické ochrany zdrojů podzemních vod.

Termín: trvale

2) Budou dodržována ustanovení PŘ a zákona č. 86/2002Sb. o ochraně ovzduší a jeho prováděcích předpisů, zejména NV č. 353/2002 Sb. a vyhlášky č. 356/2002 Sb.

Termín: od vydání IP trvale

- 5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

- Omezovat používání desinfekčních prostředků na bázi aktivního chloru event. chlornanů a nahradit je ekologicky šetrnějšími, které nezvyšují hodnoty AOX v odpadních vodách.    Desinfekční prostředky na bázi chlóru budou používány pouze při desinfekci nařízené veterinární správou. ( doloženo bezpečnostními listy desinfekčních prostředků). Dále je nezbytně nutné omezit používání čistících prostředků na bázi fosforečnanů s cílem snižování obsahu PCelk v odpadních vodách. Množství AOX i PCelk. v odpadních vodách je nutno sledovat a to v intervalu 1x ročně.

- V případě, že nepříjemný pach bude obtěžovat obyvatelstvo a bude vyvolávat stížnosti občanů, provede provozovatel měření pachových látek na vyzvání a v termínu určeném KÚZK OŽPZE.

- V případě, že emisní limit pachových látek ze zařízení bude splněn a přesto nepříjemný pach bude obtěžovat obyvatelstvo a bude vyvolávat stížnosti občanů podle § 15 odst. 6 vyhlášky č. 356/2002 Sb., provozovatel bude plnit imisní limit pro obtěžování pachem.

Termín: průběžně

- Po ověření pachových emisních limitů, provozovatel navrhne  technická opatření, která povedou k omezení emisí pachových látek ze střevárny a stanoví termíny realizace.

Termín: do 6 měsíců od nabytí právní moci

- Provozovatel v rámci ročního plánu školení prokazatelně zajistí 1x ročně environmentální školení zaměstnanců.

Termín: trvale

- 6.  Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

- Provozovatel zpracuje časový plán snižování měrné spotřeby vypouštěných odpadních vod z 3,1 m3/ t výrobků, aby v případě maximálního využití kapacity nebyla překročena kapacita předčistícího zařízení.

Termín: do 6 měsíců od nabytí

právní moci IP

- Realizace rychloschlazovny s řízením chladícího kompresoru vestavěným počítačem        a s automatickým provozem a regulací.

Termín: 6/2004

3)  V horizontu 3 let provozovatel vyhodnotí energetický provoz a vypracuje plán opatření, který povede k prokazatelným úsporám energií v horizontu 5 let.

- 7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

- Popsat jaké bezpečnostní prvky jsou osazeny v systému chlazení. Dodat popis a schéma.

Termín: 06/2004

- Ukončit používání chladiva R 22 podle vyhlášky č. 358/2002 Sb. a § 24 zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb.

Termín: 31.12.2008

- Nebezpečné látky skladovat v souladu se zákonem č.157/1998 Sb., uskladněné látky musí být zabezpečeny proti úniku záchytnými jímkami a k dispozici musí být tekoucí voda.

Termín: od vydání IP

- 8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení provozu zařízení)

V případě překročení emisních limitů, uvedených v kapitole 1. tohoto rozhodnutí nebo  pokud nastanou jiné situace, odlišné od běžného provozu, bude postupováno v souladu s ustanoveními NV č. 356/2002 Sb. a schváleného PŘ.

Překročení emisních limitů oznamuje provozovatel bezodkladně povolovacímu úřadu.

- 9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

Popsán v kapitole 1.emisní limity, tohoto rozhodnutí. Bude prováděn autorizovanými, resp. akreditovanými osobami podle platných právních předpisů a norem.

Monitorování bude zaměřeno zejména na:

- plnění emisních limitů, stanovených v kapitole 1. tohoto rozhodnutí,

- kontrolu funkčnosti všech opatření určených k ochraně životního prostředí,

- Další monitoring

Není navržen.

- Zabezpečení a vyhodnocení monitoringu

  - Provozování  monitorovacího systému, včetně jeho údržby a vyhodnocování výsledků, zabezpečí buď provozovatel, pokud je k monitoringu oprávněn a odborně a technicky vybaven, nebo smluvně zajištěná organizace, disponující potřebnými oprávněními, odbornou způsobilostí a měřící technikou. Zodpovědnost za zabezpečení monitoringu nese provozovatel.

  - Celý roční provoz monitorovacího systému bude uzavřen závěrečnou zprávou s komentářem, kterou zašle každoročně provozovatel v termínu do 28.2. následujícího roku KÚ ZK, OŽPZE. Ostatní výsledky provozovatel zaznamená do provozního deníku. Provozovatel při zápisu vždy zaznamená skutečnosti, které mohou výsledky měření ovlivnit (vítr, atmosférické srážky atd.).

## 10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

S přeshraničními vlivy se nepočítá.

- 11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

povinnosti provozovatele:

  - vést provozní evidenci zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší              a zpracovat  provozní evidenci za kalendářní rok a předat ji ČIŽP do 15. února následujícího roku

  - vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi

  - zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny

  - ohlásit úřadu plánovanou změnu zařízení

  - neprodleně hlásit příslušnému povolovacímu úřadu všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek do životního prostředí

  - vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu

Provozovatel bude povinen 1x ročně v termínu do 28. 2. předkládat KÚZK OŽPZE přehled dokumentů pořízených v běžném roce a sloužících k ověření dodržování emisních limitů         a dalších závazných podmínek provozu v IP. Ostatní ustanovení § 16, 18 a 19 zákona             č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, tím nebudou dotčena.

12. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví

Hlavním zdrojem hluku a vibrací jsou hlučnost zvířat při vykládce, pohyb vozidel, provoz kompresorů, klimatizační jednotky, ventilátory.Veškeré tyto zdroje způsobují hluk, jehož hladina není obtěžujícím faktorem pro okolí předmětného zařízení. Vzhledem k tomu, že uvedené zařízení není umístěno v zastavěné a obydlené části města Holešova, ani není             v těsném sousedství areálu bytový či nebytový prostor nebylo provedeno měření hluku -   maximální hlučnost za plného provozu nepřekračuje  v areálu podniku limity stanovené pro průmyslovou zónu.

Vibrace nejsou zaznamenány. Pohyb vozidel je rovnoměrně rozložen na celý den                     a nedochází ke kumulaci vozidel (doslovně převzato s vyjádření KHS Zlínského kraje).

Tímto rozhodnutím se schvalují provozní řády:

Provozní řád zvlášť velkého zdroje znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší pro JACOM, spol. s r.o. ,,Jatka Holešov“, ze dne 24. 7. 2003.

Provozní řád a havarijní plán čerpací stanice a skladu PHM v objektu jatek Holešov z března 2004.

Místní provozní řád – Opalovací adaptér odštětinovače Typ 2-01V-90-OP ze dne 9. 8. 2001.

- Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocné rozhodnutí

- Rozhodnutí Okresního úřadu Kroměříž, referátu životního prostředí ze dne 15. 5. 1996, č.j. ŽP-231/2/102/1939/96-Cl rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami v části 1.

- Rozhodnutí Okresního úřadu Kroměříž, referátu životního prostředí ze dne 17.6. 1997, č.j. ŽP-231/2/2993/97-Cl schválení provozního řádu a havarijního plánu

- Rozhodnutí Městského úřadu Holešov, odboru životního prostředí ze dne 16. 6. 2003, č.j. ŽP/7714/03-Hrou, souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

- Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí                       a zemědělství ze dne 24. 7. 2003, č.j. KUZL 2123/2003 ŽPZE-PE, schválení provozního řádu zvlášť velkého zdroje znečišťování ovzduší.

- Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření     a souhlasy vydané podle zvláštních právních předpisů

- souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 78 odst. 2 písm. i)  zákona           č. 185/2001 Sb., o odpadech,

- povolení trvalého provozu zdroje znečišťování ovzduší dle § 17 odst. 1 
písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,

- povolení vydání souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zvlášť velkého zdroje znečišťování ovzduší (dále provozní řád) podle § 17 odst. 2 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb.,o ochraně ovzduší,

- povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- souhlas ke stavbám podle § 17 odst. 1 písm.b) zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona

- schválení havarijního plánu podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona

- Odůvodnění:

Krajský úřad Zlínského kraje obdržel dne 30.6.2003 žádost společnosti JACOM, spol. s r.o., se sídlem Přerovská 761, 769 01  Holešov, s přiděleným IČ 18188583, o vydání integrovaného povolení podle ustanovení § 3 zákona o integrované prevenci pro zařízení JACOM, spol. s r.o. „Jatka Holešov“ a tímto dnem bylo ve věci zahájeno správní řízení o vydání integrovaného povolení  v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů a v souladu                            s  ustanoveními zákona o integrované prevenci.

Jedná se o zařízení v kategorii č. 6.4. a) jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně,  dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci.

Dne 14.7.2003 bylo správní řízení o vydání IP přerušeno a žadatel byl  vyzván, aby žádost  doplnil. Žadatel doplněnou žádost předal příslušnému správnímu úřadu, tj. KÚ Zlínského kraje dne 20.10.2003. Dne 31.10.2003 byla žádost postoupena účastníkům řízení a příslušným správním úřadům a bylo zveřejněno stručné shrnutí údajů žádosti na portálu veřejné správy (www.env.cz/ippc) a na  úřední desce KÚ Zlínského kraje a města Holešov po dobu 30 dnů. Jako odborně způsobilá osoba pro zpracování vyjádření k celému obsahu žádosti dle § 11 zákona o integrované prevenci byl osloven ČEÚ – Agentura integrované prevence. V dané lhůtě se vyjádřili Povodí Moravy ze dne 19.11.2003, ČIŽP OI Brno ze dne 24.11.2003, MÚ Holešov OŽ ze dne 1.12.2003 a KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územní pracoviště Kroměříž ze dne 30.12.2003.  Uvedená vyjádření a písemné připomínky jsou přílohou spisu, který je uložen na KÚ Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Daná vyjádření a písemné připomínky byly dle § 9 zákona o integrované prevenci neprodleně předány odborně způsobilé osobě.

- Krajský úřad obdržel vyjádření od odborně způsobilé osoby dne 14.1.2004  a dne 19.1.2004 bylo nařízeno ústní jednání v této věci. Ústní jednání proběhlo dne 10.2.2004 a z jednání byl pořízen písemný protokol. Účastníci ústního jednání byli seznámeni s obdrženými podklady během projednávání žádosti a bylo umožněno  do těchto podkladů nahlédnout.

V rámci projednávání  předložené žádosti žádný z účastníků řízení, příslušných správních úřadů a zástupců veřejnosti nevznesl nesouhlas s předloženým záměrem. Požadavky                a připomínky vyhodnocené krajským úřadem jako odůvodněné, s přihlédnutím k vyjádření odborně způsobilé osoby, byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí. V ostatních případech  jsou uvedeny důvody, proč zahrnuty nebyly.

- Vypořádání s připomínkami účastníků řízení a příslušných správních úřadů

Povodí Moravy č.j. 21559/2003-202/IV ze dne 19.11.2003

ČIŽP OI Brno č.j. 7/OI/12487/On/03 ze dne 24.11.2003

Městský úřad Holešov č.j. ŽP /16330/2003/Šu ze dne 1.12.2003

KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územní pracoviště Kroměříž č.j 221/2951/2003 ze dne 30.12.2003. – bez připomínek

- Vypořádání s připomínkami Povodí Moravy

| Připomínky | Vyřízení |
| --- | --- |
| Vzhledem k tomu, že se provoz nachází ve 2. pásmu hygienické ochrany zdrojů podzemních vod, doporučujeme provádět kontrolu těsnosti jímek na odpadní vody, které budou v provozu, v souladu s §39 odst. 4 c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 1x za 6 měsíců | Zahrnuto v rozhodnutí kap.4. bod 1) |

- Vypořádání s připomínkami ČIŽP OI  Brno

| Připomínky | Vyřízení |
| --- | --- |
| - Emisní limit pro SO2 navrhujeme stanovit jako emisní koncentraci 35 mg/m3 . Emisní limity pro tuhé látky a VOC není nutné u vyvíječů páry stanovovat. - Do závazných podmínek doporučujeme zahrnout plnění obecného emisního limitu pro pachové látky - Předkládaný plán odpadového hospodářství původce je neplatný a jeho předložení je nadbytečné | Zahrnuto v rozhodnutí kap.1.1 Plán odpadového hospodářství byl vrácen. Předložení bylo nadbytečné. |

- Vypořádání s připomínkami Městského úřadu

| Připomínky | Vyřízení |
| --- | --- |
| Vodohospodářské zájmy 1. Předmětné zařízení je situováno v ochranném pásmu jímacího území Holešov 2. Rozhodnutím ze dne 26.11.2003 pod č.j. ŽP/16331/2003/Hy bylo povoleno prozatímní užívání stavby ve zkušebním provozu do 30.4.2005. 3. Není v souladu množství vypouštěných předčištěných odpadních vod z areálu JACOM , které je uvedeno v příloze C-20031015-0001.TIF žádosti o IP, s množstvím, které je povoleno rozhodnutím č.j. ŽP-231/2/230/13326/00-Cl ze dne 13.7.2000 Odpadové hospodářství - Údaje uváděné v kapitole 10 jsou neúplné a obsahují chyby v zařazení do kategorií, v názvech odpadů, terminologii. - POH je neplatný - Dle uvedených podkladů bude původce zajišťovat separaci využitelných složek z komunálního odpadu v souladu s tříděním využitelných složek z komunálního odpadu, vznikajícím ve městě Holešově. Ochrana ovzduší Upozornění na obtěžování obyvatelstva zápachem. Vedle budovy, v níž probíhá porážka, se nacházejí zahrádky ve vlastnictví města Holešova. Uživatelé zahrádek si stěžují na zápach, který vychází z výduchů ve zdi. Z tohoto důvodu požadujeme provést měření pachových látek v kratším termínu než udává vyhláška č. 356/2002 Sb. | Zahrnuto v rozhodnutí kap.4. bod 1) Zahrnuto v kap. 1.2. tohoto rozhodnutí (Řeší smlouva H-V-005-00/04mezi VAK Kroměříž a JACOM ) Zahrnuto v rozhodnutí kap.3 Plán odpadového hospodářství (POH) byl vrácen. Předložení bylo nadbytečné. Zahrnuto v rozhodnutí kap.5. bod 2), 3) a 4) |

- Podmínky stanoveny pro fázi vlastního provozu a po ukončení provozu jsou v plném rozsahu zohledněny v podmínkách rozhodnutí nebo jsou zapracovány v provozních řádech.

- Krajský úřad při posuzování žádosti o integrované povolení vycházel z údajů, které byly zpracovány v žádosti, z připomínek a stanovisek podaných v rámci připomínkového řízení      a vznesených na ústním jednání.

- Krajský úřad  při stanovení závazných podmínek provozu a zejména při stanovení emisních limitů, na základě doporučení odborně způsobilé osoby ( dle § 11 zákona o integrované prevenci) a údajů uvedených v předmětné žádosti, vycházel z hledisek pro určování nejlepších dostupných technik, uvedených v příloze č.3 zákona o integrované prevenci.

Krajský úřad objektivně posoudil předloženou žádost, která byla zpracována v souladu se zákonem č.76/2003 Sb., o integrované prevenci a s vyhláškou 554/2002 Sb. a na základě výše uvedených skutečností Krajský úřad Zlínského kraje rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 368/1992Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, položky 131d, písm. a) sazebníku, ve výši 30 000 Kč byl zaplacen převodem za účet Krajského úřadu Zlínského kraje, č. účtu 27-1925610227/0100, VS 136170, dne 27. 6. 2003.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Zlínského kraje, Tř. Tomáše Bati 3792, 761 90 Zlín, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 54 správního řádu).

RNDr. Alan Urc

vedoucí odboru

Příloha: (obdrží provozovatel)

- Provozní řád zvlášť velkého zdroje znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší pro  JACOM, spol. s r.o.,,Jatka Holešov“, ze dne 24. 7. 2003.

- Provozní řád a havarijní plán čerpací stanice a skladu PHM v objektu jatek Holešov z března 2004.

- Místní provozní řád – Opalovací adaptér odštětinovače Typ 2-01V-90-OP, ze dne 9.8.2001.

Účastníci řízení:

- adresát

-  Město Holešov, Masarykova 628, 796 17 Holešov

-  Zlínský kraj,zastoupený p. Vojtěchem Jurčíkem, členem rady, tř. T. Bati 3792,

761 90  Zlín

Příslušné správní úřady:

- Městský úřad Holešov, stavební úřad, Masarykova 628, 796 17 Holešov

- Městský úřad Holešov, obecní úřad s rozšířenou působností, odbor životního

prostředí, Masarykova 628, 796 17 Holešov

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati  3792,

761 90  Zlín

- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600,

760 01  Zlín

- ČIŽP  OI  Olomouc, oddělení ochrany vod,  Tovární  41,  779 11 Olomouc

- ČIŽP  OI  Brno, Lieberzeitova 14, 614 00  Brno

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75  Brno

- Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj, Kojetínská 1347, 767 14 Kroměříž

Odborně způsobilá osoba:

-  ČEÚ, Agentura integrované prevence, Kodaňská 10,   100 10  Praha 10

Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí):

-  MŽP ČR, oddělení IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10  Praha10

-  MŽP ČR, OVSS VIII, tř. Kosmonautů 10,  772 00  Olomouc