| V Praze dne: | 10.5.2010 | Dle rozdělovníku |
| --- | --- | --- |
| Číslo jednací: Spisová značka: | 011921/2010/KUSK OŽP/My SZ_011921/2010/KUSK/7 |  |
| Oprávněná úřední osoba: | Ing. Marie Myslivcová tel. l. 771 |  |
| Rozhodnutí |  |  |

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1  zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona  č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů v platném znění (dále zákon o integrované prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  v souladu s § 46 odst. 5 zákona

vydává

3. změnu  integrovaného  povolení č.j.  13539/62056/2003/OŽP

ze dne  15.12.2003

podle § 19 a odst.2 zákona o integrované prevenci ve znění změny č.1 č.j. 29475/2006/KUSK  ze dne 22.5.2006 a změny č.2 č.j. 127586/2008/KUSK OŽP/My ze dne 20.10.2008 (dále integrované povolení) provozovateli zařízení Poděbradka a.s., Nymburská 239/VII,         290 01 Poděbrady, IČ 47550562 k provozu zařízení: „Výroba přírodních a ochucených minerálních vod a nealkoholických nápojů“.

Výroková část integrovaného povolení se mění a doplňuje takto:

1.   v části  Popis provozovaných technologií se v tabulce objekty uváděné v příloze 1 v části povolovaná zařízení vypouští text tohoto odstavce a nahrazuje se:

Zařízení pro výrobky balené do lahví PET sycené i nesycené, ochucené i neochucené, projektovaná kapacita – 194 510 m3/rok sestává se z:

- výroby sirupů (ředění a míšení koncentrátů),

- úpravny a akumulace minerální vody,

- 4 plnící linky s interními názvy: linka KRONES, linka SIDEL 1, linka SIDEL 2 a linka SIDEL 3. U linky SIDEL 3, která je vybavena tzv. systémem COMBI, je spřažen plnící monoblok přímo s vyfukovacím strojem bez vzduchového dopravníku.

- je použito chladivo R407C příp. R134a

- linky uvedeny do provozu 12/1997, 6/1999, 12/2000, 4/2004

2.    v části Popis provozovaných technologií se v tabulce objekty uváděné v příloze 1 v části povolovaná zařízení vypouští celé odstavce: Sklad chemikálií pro výrobu a údržbu, Trafostanice, Kotelna na zemní plyn, Čistírna odpadních vod, Sklad chemikálií pro ČOV a doplňují se do:

Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona další odstavce:

Trafostanice: Trafostanice sestává z přívodu vysokého napětí, dvou stejných hermetizovaných olejových transformátorů, každý o výkonu 1600 kVA, měření spotřeby elektrické energie a rozvodny nízkého napětí, ze které vedou podzemní  kabelové vývody. Projektovaná kapacita: 11440 MWh/rok.

Kotelna na zemní plyn: střední zdroj znečištění ovzduší

- projektovaná kapacita: 10 169 GJ/rok. K výrobě páry slouží dva stejné kotle na zemní plyn, každý o tepelném výkonu 1160 kW. Regulace veličin potřebných pro provoz kotelny je s občasnou obsluhou.

Čistírna odpadních vod:

- projektovaná kapacita: 112 500 m3

- uvedena do provozu: 7/1996

- intenzifikována: 11/2005

-     jedná se o jedná se o biologickou ČOV s kontinuálním provozem.

Sklad chemikálií pro výrobu a údržbu

Sklad chemikálií pro ČOV

- v části B.1.) Emisní limity, B.1.1.) Ovzduší  se vypouští celý bod   a) Střední zdroj znečišťování, kotelna na zemní plyn a nahrazuje se bodem:

B.1.1.a)  Střední zdroj znečišťování, kotelna na zemní plyn

| Jmenovitý tep.výkon (kW) | Emisní limit v mg/m3 pro (vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn 101,32 kPa, 0°C): referenční obsah kyslíku 3% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | CO |
| 2320 (2 x 1160 kW) | 35 | 200 | 100 |
| Emisní limity pro jmenovaný zdroj - spalovací zařízení spalující plynná paliva – střední zdroj. |  |  |  |

Monitoring:

- Provozovatel zajistí autorizované měření emisí jedenkrát za tři roky, ne dříve než po uplynutí 3 měsíců od data předchozího měření.

4.      v části B.1.) Emisní limity, B.1.1.) Ovzduší,  B.1.1.c) Střední zdroj znečišťování - Čistírna odpadních vod se vypouští text bodu c)

Limit pachových látek  ………… … , vč. monitoringu

5.       v části E) Požadavky prevence …… E.1.) Podmínky pro vypouštění odpadních vod se vypouští bod 2) a nahrazuje se:   2) Odpadní vody z čistírny odpadních vod jsou vypouštěny do vodního toku Labe průběžně po dobu 24 hodin denně v závislosti na objemu přitékajících odpadních vod ze zařízení.

# 6.        v části F) Souhrnné podmínky se vypouští bod 5

7.       vypouští se text bodu G a nahrazuje se:

Provozovatel vypracuje souhrnnou zprávu na základě shromážděných údajů např. z monitorování, protokolů měření, celkového množství odpadů předaných oprávněným osobám a podobně tak, aby bylo možné prokázat dodržování integrovaného povolení. Zpráva bude zaslána  Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství vždy 1 x ročně k 31.3.  za skutečnosti uplynulého kalendářního  roku.

8.       doplňuje se bod K:

Krajský úřad tímto rozhodnutím podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci  pro Poděbradka a.s., Nymburská 239/VII, 290 01 Poděbrady schvaluje:

„Havarijní plán Poděbradka a.s.,“

zpracovaný v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č. 450/2005 Sb.,  který je přílohou č.1 tohoto rozhodnutí.

9.      doplňuje se bod L:

Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší pravomocná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy:

Provozní řád – sklad nebezpečných chemických látek a přípravků Poděbradka a.s., z 12.12.2006, odsouhlasený MěÚ Poděbrady 18.13.2006

10.       Příloha č. 4 – Seznam nebezpečných odpadů se rozšiřuje o tyto odpady:

| Kategorie odpadu | Katalog. číslo | Název druhu a katalogové číslo odpadu |
| --- | --- | --- |
| N | 160506 | Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky |
| N | 200127 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky |

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 22.1.2010 žádost společnosti PODĚBRADKA a.s., se sídlem Nymburská 239/VII, 290 01 Poděbrady, IČ 47550562 o vydání 3. změny integrovaného povolení pro zařízení: Výroba přírodních a ochucených minerálních vod a nealkoholických nápojů. Zařízení spadá pod kategorii 6.4. b) dle přílohy č.1 zákona o integrované prevenci. Žádost byla podána na základě Rozhodnutí o výzvě k podání žádosti o změnu integrovaného povolení po provedeném přezkumu.

Změna spočívá v upřesnění počtu plnících linek a jejich uvedení do provozu, upřesnění skutečného počtu kotlů v kotelně, správné specifikaci vypouštění odpadních vod a předložení havarijního plánu ke schválení.

Krajský úřad rozeslal dopisem ze dne 8.2.2010 žádost o změnu integrovaného povolení účastníkům řízení k vyjádření.

Dále byla žádost doplněna o požadavek vypuštění měření pachů a doplnění dvou nebezpečných odpadů.

Vyjádření, stanoviska:

Vyjádření Povodí Labe s.p.: souhlasí se změnou integrovaného povolení bez připomínek.

Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Nymburk: S vydáním 3. změny integrovaného povolení se souhlasí.

ČIŽP, oblastní inspektorát Praha:

Oddělení ochrany vod: Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění nemáme k předložené žádosti o vydání integrovaného povolení závažných připomínek. Pouze upozorňujeme na změnu kontaktní adresy ČIŽP OI Praha a tel. spojení OOV je 233 066 201. FAX: 233 066 203, tel. na nepřetržitou havarijní službu 731 405 313. Tyto kontaktní informace je potřeba opravit v příloze č. XVII – havarijní plán zpracovaný dle § 39, odst. 2 vodního zákona. Doporučujeme pro lepší přehlednost havarijní plán vypracovat v souladu s vyhláškou č. 450/205 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Ostatní oddělení ČIŽP nemají připomínky.

Vyjádření KÚ: provozovatel havarijní plán přepracoval a doplnil dle doporučení a připomínek ČIŽP.

Žádost byla Krajským úřadem posouzena s tak, že se podle ustanovení  § 19a  odst. 2 zákona o integrované prevenci nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nutné provést změnu rozhodnutí.

Jelikož řízení bylo provedeno dle § 19a odst. 2, t.j. nejedná se o podstatnou změnu, správní poplatek se nevybírá.

P o u č e n í   o   o d v o l á n í :

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení  odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je usnesení napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Marie Myslivcová

otisk úředního razítka                                                                odborný referent

na úseku životního prostředí

Přílohy:      1)   Havarijní plán Poděbradka a.s.

Obdrží :

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 správního řádu:

PODĚBRADKA a.s., Nymburská 239/VII, 290 01 Poděbrady

Účastníci řízení podle § 27 odst.3 správního řádu:

Město Poděbrady, Jiřího Náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

Středočeský kraj, Zborovská 11,   150 21 Praha 5

Povodí LABE s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 3, 500 03

Dotčené správní úřady (po nabytí právní moci):

MŽP, odbor IP a IRZ, Vršovická 65, Praha 10, PSČ 100 10